## REKAPITULACIJA
LEADTECH d.o.o. Ožujska 2 ▪ 10.000 Zagreb ▪ Hrvatska Tel: +385 1 580 5416 ▪ Fax: +385 1 580 5417 leadtech@leadtech.hr www.leadtech.hr
Invenstitor: OSNOVNA ŠKOLA BISTRA - PODRUČNI OBJEKT JABLANOVEC Objekt: OSNOVNA ŠKOLA BISTRA - PODRUČNI OBJEKT JABLANOVEC, Stubička 198, 10 290 Jablanovec
REKAPITULACIJA
PROTUPROVALNI SUSTAV | 0
SUSTAV VIDEONADZORA | 0
UKUPNO: | 0
PDV (25%): | 0
SVEUKUPNO (s PDV-om): | 0
Procijenjena vrijednost investicije: 19.000,00 € + PDV

## Protuprovala
SPECIFIKACIJA OPREME I RADOVA - SUSTAV PROTUPROVALE
R.B | OPIS | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje protuprovalne centrale s 8 ugrađenih zona i mogućnosti proširenja zona, Ethernet sučelje, digitalni IP komunikator
| tip: SPC5320 Siemens ili jednakovrijedan: | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje upravljačke tipkovnice s grafičkim display-om
| tip: SPCK620.100, Siemens ili jednakovrijedan: | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje koncentratora sa 8 ulaza, 2 izlaza i pozadinskim sabotažnim kontaktom
| tip: SPCE652.100, Siemens ili jednakovrijedan: | kom | 2 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja baterije
| tip: 12V/12Ah | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje dualnog detektora (MW i PIR) dometa 12m, MW frekvencija 10.525 GHz, s univerzalnim zidnim/stropnim nosačem
| tip: PDM-QXA12 + PZ-MBG2, Siemens | kom | 17 |  | 0
6 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje magnetskog kontakta; nadgradni, jednostruki preklop
| tip: MK-440, Siemens ili jednakovrijedan: | kom | 7 |  | 0
7 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje alarmne sirene za unutarnju montažu
| tip SP105, Siemens ili jednakovrijedan: | kom | 1 |  | 0
8 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje alarmne sirene za vanjsku montažu, sa vlastitim baterijskim napajanjem
| tip Lady, Bentel ili jednakovrijedan: | kom | 1 |  | 0
9 | Dobava, isporuka i polaganje proutprovalnog kabela LiYCY 6x0,22mm²
|  | m | 700 |  | 0
10 | Dobava, isporuka i polaganje proutprovalnog kabela IY(St)Y 4x2x0,8 mm
|  | m | 100 |  | 0
11 | Dobava, isporuka i polaganje napajačkog kabela NYY 3x1,5mm²
|  | m | 30 |  | 0
12 | Dobava, isporuka i ugradnja instalacijske PVC kanalice 30x15 mm
|  | m | 250 |  | 0
13 | Dobava, isporuka i ugradnja instalacijske PVC kanalice 60x40 mm
|  | m | 100 |  | 0
14 | Dobava, isporuka i ugradnja instalacijskog spojnog pribora i materijala (razvodne kutije, obujmice i uvodnice kablova, redne stezaljke, vezice, gips, montažni kit)
|  | paušal | 1 |  | 0
15 | Ispitivanje instalacije sustava videonadzora, završne prilagodbe i testiranje
|  | paušal | 1 |  | 0
16 | Programiranje sustava, funkcionalno ispitivanje, puštanje u rad
|  | paušal | 1 |  | 0
17 | Obuka korisnika za rad sustava protuprovale, izdavanje dokumentacije za uporabu i primopredaja sustava
|  | paušal | 1 |  | 0
18 | Izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja u skladu s Pravilnikom o sustavima tehničke zaštite, isporuka u 2 tiskana primjerka + 1 CD-a.
|  | paušal | 1 |  | 0
| OPREMA I RADOVI UKUPNO: € |  |  |  | 0

## Videonadzor
SPECIFIKACIJA OPREME I RADOVA - SUSTAV VIDEONADZORA
R.B | OPIS | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje NVR IP snimača minimalno sljedećih karakteristika: - 16 PoE kanala - rezolucija snimanja: 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/ 1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF - BANDWITH SNIMANJA 128Mbps - 2 SATA sučelja, do 6TB za svaki pojedini HDD - USB sučelje: 2 - video kompresija: H.264/H.264+/MPEG - dvosmjerni audio ulaz: 1-ch,RCA (2.0Vp-p, 1kΩ) - VGA izlaz (1920x1080P/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz) - audio izlaz: 1-ch RCA linearni 1kΩ - mrežno sučelje: 2xRJ45 10/100/1000 Mbps - alarmni ulaz: 16 - alarmni izlaz: 4 - dimenzije: 445mm(Š)x390mm(D)x70mm(V), mogućnost ugradnje u 19" komunikacijski ormar (zauzima 1.5U)
| tip: DHI-NVR5216-16P-4KS2E, Dahua ili jednakovrijedan: | kompl. | 1 |  | 0
2 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje HDD za mrežni snimač, kapaciteta 6TB
| tip: WD60PURX, Western Digital ili jednakovrijedan: | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje servisnog monitora za mrežni snimač, dijagonale 21.5", rezolucije 1920x1080
| tip: DHL22-F600-S, Dahua ili jednakovrijedan: | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje besprekidnog napajanja za mrežni snimač 1000VA, 700W, vrijeme rada na 50% opterećenja - 22 minute
| tip: SMV 1000VA, APC ili jednakovrijedan: | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje IP antivandal dome kamere slijedećih karaketeristika: - rezolucija min., 4MP - varifokalna motorizirana leća (2.7mm ~13.5mm) - kompatibilna s ONVIF,CGI, PSIA, ISAPI standardima - 3D-DNR, WDR 120 dB - domet IR-a: 10-40m - napajanje: 12VDC ili PoE (802.3af) - IP66 - IK10
| tip: IPC-HDBW2531R-ZS-S2, Dahua ili jednakovrijedan: | kom | 10 |  | 0
6 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje nosača za DOME kamere za unutarnju ugradnju
| tip: PFA137, Dahua ili jednakovrijedan: | kom | 2 |  | 0
7 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje zidnog nosača za DOME kamere za unutarnju ili vanjsku ugradnju, IP66 sa uvodnicama
| tip: PFB203W, Dahua ili jednakovrijedan: | kom | 8 |  | 0
8 | Dobava, isporuka i ugradnja police za komunikacijski ormar, dimenzije 60x45 cm
| tip: Naviatec ili jednakovrijedan: | kom | 1 |  | 0
9 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje patch panela, 24.-porta sa konektorima, Cat. 5
| tip: CAT6-SPP275, Naviatec ili jednakovrijedan: | kom | 1 |  | 0
10 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje vanjskog LED rasvjetnog tijela za osvjetljavanje perimetra objekta, snaga 100W, 220V
| tip: Optonica ili jednakovrijedan: | kom | 7 |  | 0
11 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje digitalnog astronomskog uklopnog sata za programiranje vremenskog paljenja rasvjete perimetra objekta, mogućnost godišnjeg programiranja, sinhronizacija s DCF signalom, montaža na DIN šinu, struja preklapanja 10A
| tip: BZT27662, Schrack ili jednakovrijedan: | kom | 1 |  | 0
12 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje patch kabela dužine 1 m, Cat. 5e
|  | kom | 10 |  | 0
13 | Dobava, isporuka i polaganje komunikacijskog kabela UTP Cat. 5e
|  | m | 400 |  | 0
14 | Dobava, isporuka i polaganje napojnog kabela NYY 3x1,5 mm2
|  | m | 400 |  | 0
15 | Dobava, isporuka i ugradnja instalacijske PVC kanalice 30x15 mm
|  | m | 150 |  | 0
16 | Dobava, isporuka i ugradnja instalacijskog spojnog pribora i materijala (razvodne kutije, obujmice i uvodnice kablova, redne stezaljke, vezice, gips, montažni kit)
|  | paušal | 1 |  | 0
17 | Ispitivanje instalacije sustava videonadzora, završne prilagodbe i testiranje
|  | paušal | 1 |  | 0
18 | Programiranje sutava videonadzora i unošenje korisničkih podataka
|  | paušal | 1 |  | 0
19 | Obuka korisnika za rad sustava videonadzora, izdavanje dokumentacije za uporabu i primopredaja sustava
|  | paušal | 1 |  | 0
20 | Izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja u skladu s Pravilnikom o sustavima tehničke zaštite, isporuka u 2 tiskana primjerka + 1 CD-a.
|  | paušal | 1 |  | 0
| OPREMA I RADOVI UKUPNO: € |  |  |  | 0